## 目次
目 次
| 様 式 | 名 称
（出来形管理関係）
| １－１ １－２ | 出来形管理図表（表紙） 品質管理図表（表紙）
| ２ | 出来形管理図表（図表）
| ２－１ | 工程能力図
| ２－２ | 度 数 表
| ３－１ | 測定結果表
| ３－２ | 鋼管溶接測定結果一覧表
| ３－３ | 鋼管溶接、塗覆装点検表
| ３－４ | 管水路ジョイント間隔測定結果一覧表
| ３－５ | 埋設とう性管たわみ量管理表
| ３－６ | 鉄筋組立検査結果一覧表
| ４ | 杭打ち成績表
（品質管理関係）
| ５－１ | Ｘ－Ｒ管理データシート
| ５－２ | Ｘ－Ｒ管理データシート
| ５－３ | Ｘ－Ｒ管理図
| ６－１ | Ｘ－Ｒs－Ｒm管理データシート
| ６－２ | Ｘ－Ｒs－Ｒm管理データシートの２
| ７ | Ｘ－Ｒs－Ｒm 管理図
| ８ | 工事写真(表紙)

## 2
様式２
出来形管理図表（図表）
|  | 平成 |  |  | 年度
[7 empty] | 工事 |  | 工 |  |  | 管理図表
[14 empty] | 受 注 者 現場代理人 | ㊞
[8 empty] | 総合支庁 |  | 課 |  |  | 監督員 | 測 定 者 | ㊞
番 号
月 日
（単位 ）
記 事
|  |  | 注 | １．工種名は、盛土工、下層路盤工、現場打U型水路、吹付工等を記入する。
５．設計値と実測値の単位を定め、目盛に数値を記入する。
２．標題は、厚管理図表、基準高管理図表と記入する。
６．図表には規格値の線を朱書きで記入する。
３．番号は、あらかじめ側点を定め、起点から終点に向かって順序に記入しておく。
７．記事は、手当の処置等を記入承諾印を押す。
４．月日は、測定の際、該当測量番号にあたるものを記入する。

## 2-１
様式２－１
工 程 能 力 図
| 設計基準値 |  | 工事名 |  | 工事 | 主張所・監督官
| 名称 |  | 日標準量 |  |  | 期間 | 自 | 年 月 日
| 品質特性 |  | 規格限界 | 上限値 |  |  | 至 | 年 月 日
| 測定単位 |  |  | 下限値 |  | 受注者
| 測定方法 |  | 試料 | 大きさ |  | 現場代理人 |  | 印
| 作業機械名 |  |  | 間隔 |  | 測定者名 |  | 印
月 日
番 号
記 事
| 注 ： 1． | 能力図は、仕様書による規格限界線を朱書で記入する。
| 2． | 記事欄には、異常原因、その他必要事項を記入する。

## 2-2
様式 ２－２
度 数 表
工 事 名
受注会社名
工 種 名
[6 empty] | 測 定 者 | 印
平 成 年 月 日 現 在
度
数
（回）
|  | （－） |  | 設 計 値 と の 差 | （＋）
注）出来形管理で２０点以上の場合使用する。

## 3-1
工 種 |  |  |  | 測 定 結 果 表 | [8 empty] | 受 注 者 現場代理人 | 印
細 別 | [12 empty] | 測 定 者 | 印
単位：ｍｍ
測定項目 | [12 empty] | 略 図
規格値
測定又は区分 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
注） 基準高については、設計図書において表示されているものについて記入する。
様式 ３－１

## 3-2
様式 ３－２
鋼管溶接測定結果一覧表
工 事 名 | [5 empty] | 受注会社名
工 種 名 | [5 empty] | 測 定 者 |  |  | 印
測定位置 | 実 測 値 | [5 empty] | 管理基準値 | 摘 要
| Ｘ |  | Ｙ | Ｘ’ | Ｙ’

## 3-3
様式 ３－３
鋼管溶接、塗覆装点検表
工 事 名 |  |  |  | 受注会社名
|  |  |  | 測 定 者 |  |  |  | 印
測定位置 | 工 種 |  | 項 目 |  | 判 定 |  | 摘 要
[5 empty] | 良 | 否

## 3-4
様式 ３－４
管水路ジョイント間隔測定結果一覧表
| 工 事 名 | [22 empty] | 受注会社名
[24 empty] | 測 定 者 | [9 empty] | 印
管種名 （呼び径） |  |  |  |  | 測定年月日 |  | 測定位置 （管番号） |  |  | 測定値（接合時） | [8 empty] | 管理基準値 | 判定 | 備 考 | 測定年月日 | 測定値（埋戻後） |  |  |  | （参考） 規格値 |  |  |  | 判定 |  | 備 考
[10 empty] | a |  | b |  | c |  | d |  | 平均 |  |  |  |  | a | b | c | d
注） |  | １． | 管理基準値は接合時の値であり、４箇所の平均とする。
[28 empty] | c' |  |  |  |  | a'
|  | ２． | （参考）規格値は埋戻し後の値であり、原則として４箇所のうち１箇所でもこの値を超えてはならない。 | [21 empty] | 測定箇所
a
|  | ３． | 測定は、呼び径７００mm以下の場合は管の外から測定しても良い。 また、埋戻し後の測定は、原則として呼び径７００mm以下の測定は必要ない。
[29 empty] | c | ● |  | b
|  | ４． | 管の外から測定する場合の測定位置は、a'、ｂ'、ｃ'、ｄ'の位置とする。 | [26 empty] | d
|  | ５． | 強化プラスチック複合管のＤ形の場合は、受口側と挿口側を各々測定すること。 | [24 empty] | b' |  |  |  |  | d'
|  |  |  | ＜記載例＞ |  | 測定位置 |  | 測定値
[8 empty] | a |  |  | b |  | c |  | d |  | 平均
[6 empty] | NO.○○受 |  | （受口側データ記載）
[6 empty] | 〃 挿 |  | （挿口側データ記載）
（参考）
標線による計測 ジョイント間隔＝受け口長l2－（標線長ｈ－測定長ｘ１）
標線によらない計測 ジョイント間隔＝受け口長ｌ2－（管有効長L－測定長x2）

## 3-5
様式 ３－５
埋設とう性管たわみ量管理表
工 事 名 | [12 empty] | 受注会社名
管種(長さ） | [12 empty] | 測 定 者 | [6 empty] | 印
測 定 位 置 （管番号） | [5 empty] | 管据付時 |  |  |  | 管頂埋戻し時 |  |  |  |  | 埋戻し完了時 |  |  |  | D+t（㎜） （内径）（管厚)
[6 empty] | Ｄυ | たわ み率 | Dh | たわ み率 | Ｄυ | たわ み率 | Dh |  | たわ み率 | Ｄυ | たわ み率 | Dh | たわ み率
[6 empty] | ㎜ | % | ㎜ | % | ㎜ | % | ㎜ |  | % | ㎜ | % | ㎜ | %
たわみ率の計算
ΔＸ
×１００（%）
２Ｒ
ΔＸ＝[2R-(Ｄυ+t)]又は[2R-(Ｄh+t)]
2R：管厚中心直径
t：管厚
注） |  | １． |  | マーキング位置における測定値を記入する。
|  | ２． |  | 測定については「土木工事施工管理基準」別表第１ 直接測定による出来形管理 管水路工事 管水路（埋設とう性管）の測定基準による。
|  | ３． |  | 矢板引抜き時の測定は、「管頂埋戻し時」の欄に測定値を記入する。

## 3-6
様式 3－6
鉄筋組立検査結果一覧表
工 事 名 ： | [5 empty] | 受注会社名 ：
工 種 名 ：
番号 | 測定年月日 | 径(㎜)及び本数(本) |  | 中 心 間 隔 （㎜） |  |  |  |  | か ぶ り （㎜） |  |  | 組立状況（継手長、曲げ状況、結束等） |  | 備 考
|  | 設計値 | 判定 | 設計値 | 検査値 |  | 設計値 との差 | 判定 | 設計値 | 検査値 | 判定 | 判 定
測定箇所 ： （設計上の位置及び名称） | [12 empty] | 測 定 者 |  | 印
記入事項
１． | かぶりの許容誤差は±φかつ最小かぶり以上とする。
２． | 鉄筋間隔の許容誤差は±φとする。
３． | 判定欄は合格、不合格を記入する。

## 4
様式 ４
杭打ち成績表
工 事 名 ： | [5 empty] | 受注会社名 ：
工 種 名 ： | [5 empty] | 測 定 者 | [5 empty] | 印
杭打込み 月 日 | 杭番号 | 杭規格 |  | 測 定 時 杭深度(m) | ハ ン マ ー 落下高(㎝) | 打込回数 |  | リバウンド (㎝) | 平均沈下量(㎝) | 支持力(kN) | 摘要
杭配置図
適用公式名：
設計支持力：